登録更新申請書類の記載上の留意事項

１．別記様式第１０号「登録更新申請書」

（１）　「点検する防火対象物の種類」欄

１は、点検業者が点検する場合

２は、自主点検（職員が点検資格を有し点検する）の場合

（２）　「点検業者に係る年間売上高」欄は、損害賠償責任保険との関係があるので適正に記入すること。

この場合、表示登録会員から受注した下請け業務に係る売上高は除くこと。

２．別記様式第２号「点検を実施する消防用設備等の種類」

（１） 点検を実施する設備等の該当する箇所に○印を付すこと。（自社で点検または業務提携先で点検）

また防火対象物数（建物数）は正確に記入すること。

注　：　１件の防火対象物に消火器が５０個設置されている場合でも、防火対象物の件数（建物数）は、

１件になります。個数（５０個）ではありません。

（２） 現在、点検を実施していないが、表示登録会員証への表示を希望する設備等がある場合、該当する設備

等（自社で点検）に○印を付すこと。

その際は該当する資格者を有すること、及び該当する設備等の機器・工具を保有していることが必要です。

また、 「消防設備士・消防設備点検資格者名簿」・「消防用設備等点検機器・工具保有一覧表」へ記入す

ること。

３．別記様式第３号「消防設備士・消防設備点検資格者名簿」

有資格者の全員を記入すること。なお、一人で複数の資格を保有している場合は、全ての資格に○印を付す

こと。

（１） 消防設備士又は消防設備点検資格者（以下「有資格者」という。）は、申請者である法人等に所属

（事業主を含む）する者とし、下請人等を除くこと。

（２） 法人等に所属していることを証明できる書類（第三者証明）を添付すること。

例：健康保険被保険者証・社員証等の写しなど

（＊健康保険被保険者証は表面のみ、裏面は不要です。）

- 支店・支社･営業所の場合で、健康保険被保険者証等で秋田県内事業所に所属していることが

判断できない場合は、在籍証明書等の証明書類を提出すること。

(３) 有資格者が保有する資格を証明する免状（法律で義務づけられている講習等の受講の有無を確認でき

る部分を含む。）の写しを添付すること。

（＊消防設備士免状は表面・裏面とも、点検資格者免状は表面のみ）

４．別記様式第４号「消防用設備等点検機器・工具保有一覧表」

別記様式第２号「点検を実施する消防用設備等の種類」の自社で点検に〇された場合、点検を実施する設

備等の区分ごとに保有する機器・工具数を全部記入すること。

（１）業務提携先（点検を委託する先）で点検に〇された場合は、機器・工具の自社保有数等の記入は不要です。

この場合、別記様式第５号「消防用設備等点検業務一覧表」を添付すること。

（２）他の法人が備えている機器・工具を借り受けして、自ら点検をする場合は、当該機器・工具を保有してい

るとみなすことができる。この場合、別記様式第４号(その２)「消防用設備等点検機器・工具賃貸借契約書」を

添付すること。

登録更新申請書類チェック表

| 事業所名 |  | 担当者名 |  |
| --- | --- | --- | --- |

表示登録会員の登録更新申請書及び添付書類について、このチェック表で確認してください。

※このチェック表は、申請書に添付して提出してください。

R06.01

|  | 提出書類 | チェック項目 | チェック欄 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | 登録更新申請書 | 点検業務に係る年間売上高を記入していますか。 （別記様式第10号） |  |
| ② | 点検を実施する 消防用設備の種類 | 点検を実施する設備等（自社・業務提携先）に〇して いますか。 点検を実施している防火対象物数を記入していますか。 （別記様式第2号） |  |
| ③ | 消防設備士・消防設備 点検資格者名簿 | 資格者名 法定講習最終受講日を記入していますか。 （別記様式第3号） |  |
| ④ | 消防設備士・消防設備 点検資格者免状の写し | 消防設備士は表面・裏面ともコピーの添付がありますか。 |  |
|  |  | 消防設備士の法定講習を受講していますか。 点検資格者免状は表面のみ。（有効期限内のもの） |  |
| ⑤ | 健康保険被保険証等の 写し | 有資格者が法人等に所属している事を証明できる書類を 添付していますか。 健康保険被保険証等は表面のみ、裏面は不要です。 |  |
| ⑥ | 点検機器・工具保有 一覧表 | 自社で点検を実施する設備等ごとに記入していますか。 ㊟校正年月日を記入していますか。（別記様式第4号） |  |
|  |  | 機器･工具を他社から借り受けする場合は、賃貸借契約書を添付していますか。 （別記様式第4号 その2） |  |
| ⑦ | 点検業務提携先一覧表 | 点検業務を他社へ委託する場合は、提携先事業所名等を 記入していますか。 （別記様式第5号） |  |

（チェックした項目は、チェック欄に☑してください）

別記様式第10号　　R06.01

| 登 録 更 新 申 請 書 年 月 日 一般社団法人秋田県消防設備協会 会長 様 申請者名 消防用設備等点検済表示制度運用規程第８条第２項の規定に基づき、登録の更新を申請します。 なお、登録更新後においても、消防用設備等点検済表示制度推進要綱及びこれに基づく関係規程等を遵守し、当該規程等に違反した場合には登録抹消等の処分を受けても何ら異議を申し立てないことを誓約いたします。 |
| --- |
| 登録番号 |  | 登録有効期限 | 年 月 日まで |
| 事業所名 |  |
| 代表者職氏名 |  |
| 事業者所在地 | 〒 E-mailアドレス TEL （ ） FAX （ ） |
| 点検する防火対象物の種類 | １ 第三者が所有する防火対象物 |
|  | ２ 自己所有の防火対象物 |
| 点検実施設備等の種類 | 別添１「点検を実施する消防用設備等の種類」のとおり |
| 消防設備士・消防設備点検資格者 | 別添２「消防設備士・消防設備点検資格者名簿」のとおり |
| 点検機器・工具保有状況 | 別添３「消防用設備等点検機器工具保有一覧表」のとおり |
| ISO9001及びISO14001の取得状況 | ISO9001 ・ ISO14001 |
| ※１ 経営規模等 | 営業年数 | 年 月から 年 月（ 年 カ月） |
|  | 資本金 |  |
|  | 従 業 員 数 （代 表 者 を 含 む。） |  |
|  | 業務提携先 | 別添４「消防用設備等点検業務提携先一覧表」のとおり |
|  | 市町村条例等に基づく届出 | 届出年月日 | 年 月 日 | 届出番号 |  |
|  |  | 届 出 消 防 (本 部) 署 |  |
| ※２ 点検業務に係る 年間売上高 | 過去１年間総売上高実績 | 万円 |
|  | 今後１年間予想総売上高 | 万円 |
| 経過欄 | 受付年月日 | 年 月 日 | 受付番号 |  |
|  | 審査年月日 | 年 月 日 | 審査結果 | 適 ・ 否 |
|  | 登録更新年月日 | 年 月 日 | 有効期限 | 年 月 日 |
|  | 備 考 |

注 １　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　点検する防火対象物の種類の欄は、該当する番号に○印を付してください。

３　ISO9001及びISO14001の取得状況の欄は、取得している規格に○印を付してください。

４　※１及び※２は、自ら点検をする防火対象物の関係者は、記入する必要はありません。

別記様式第2号　R06.01

| 点検を実施する消防用設備等の種類 |
| --- |
| 消防用設備等の区分 | 点検を実施する設備等 | 点検を実施 している 防火対象物数 |
|  | 自社で点検 | 業務提携先で 点 検 |  |
| 消火設備 | 2.消火器及び簡易消火用具 |  |  |  |
|  | 3.屋内消火栓設備 |  |  |  |
|  | 4.スプリンクラー設備 |  |  |  |
|  | 4.共同住宅用スプリンクラー設備 |  |  |  |
|  | 5.水噴霧消火設備 |  |  |  |
|  | 6.泡消火設備 |  |  |  |
|  | 7.不活性ガス消火設備 |  |  |  |
|  | 8.ハロゲン化物消火設備 |  |  |  |
|  | 9.粉末消火設備 |  |  |  |
|  | 10.屋外消火栓設備 |  |  |  |
|  | 11.動力消防ポンプ設備 |  |  |  |
|  | 12.パッケージ型消火設備 |  |  |  |
|  | 13.パッケージ型自動消火設備 |  |  |  |
| 警報設備 | 14.自動火災報知設備 |  |  |  |
|  | 14.共同住宅用自動火災報知設備 |  |  |  |
|  | 14.特定小規模施設用自動火災報知設備 |  |  |  |
|  | 14.複合型居住施設用自動火災報知設備 |  |  |  |
|  | 15.ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  |
|  | 16.漏電火災警報器 |  |  |  |
|  | 17.消防機関へ通報する火災報知設備 |  |  |  |
|  | 18.非常警報設備 |  |  |  |
|  | 14.住戸用自動火災報知設備及び 18.共同住宅用非常警報設備 |  |  |  |
| 避難設備 | 19.避難器具 |  |  |  |
|  | 20.誘導灯及び誘導標識 |  |  |  |
| 消防用水 | 21.消防用水 |  |  |  |
| 消火活動上必要な施設 | 22.排煙設備 |  |  |  |
|  | 23.連結散水設備 |  |  |  |
|  | 24.連結送水管 |  |  |  |
|  | 24.共同住宅用連結送水管 |  |  |  |
|  | 25.非常コンセント設備 |  |  |  |
|  | 25.共同住宅用非常コンセント設備 |  |  |  |
|  | 26.無線通信補助設備 |  |  |  |
|  | 22.加圧防排煙設備 |  |  |  |
| 非常電源 | 27.非常電源専用受電設備 |  |  |  |
|  | 28.自家発電設備 |  |  |  |
|  | 29.蓄電池設備 |  |  |  |
|  | 30.燃料電池設備 |  |  |  |
| 31.総合操作盤 |  |  |  |
| 合 計 |  |  |  |

注 １　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　点検を実施する設備等の欄には、該当する箇所に○印を付してください。

３　業務提携先で点検に〇印を付した場合、別記様式第５号｛消防用設備等点検業務一覧表｝を添付してください。

４　点検を実施している防火対象物数の欄には、現に点検を実施している防火対象物数を記入にてください。

別記様式第3号  R06.01

| 消防設備士・消防設備点検資格者名簿 |
| --- |
| 氏 名 | 消防設備士 | 消防設備 点検資格者 |
|  | 種別 | 特類 | １類 | ２類 | ３類 | ４類 | ５類 | ６類 | ７類 | 特種 | １種 | ２種 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
|  | 甲 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 乙 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定講習 最終受講日 | 消火設備 | 年 月 日 | 警報設備 | 年 月 日 | 避難設備･消火器 | 年 月 日 |
| 資格者の全人数 | 消防設備士 | 名 | 消防設備点検資格者 | 名 |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　一人で点検に係る複数の資格を保有している場合は、全ての資格に○印を付してください。

３　この用紙には、資格を証明する免状等の写し（消防設備士免状は表面・裏面、点検資格者免状は表面のみ）を添付してください。

また、法人等に所属している事を証明できる書類(健康保険被保険者証・社員証等)の写しを添付してください。

（健康保険被保険者証は表面のみ）

別記様式第4号　R06.01

| 消防用設備等点検機器・工具保有一覧表 NO.1 |
| --- |
| 機器・工具名 | 自 社 保有数 | 校正年月日 注２ | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 |
| 1.各設備共通 〇特に必要な工具 |
| 〇絶縁抵抗計 |  |  |  |  |
| 〇回路計（テスター） |  |  |  |  |
| 〇電圧・電流計（クランプ式） |  |  |  |  |
| 〇ストップウォッチ |  |  |  |  |
| 〇温度計 |  |  |  |  |
| ドライバー |  |  |  |  |
| プライヤー |  |  |  |  |
| ペンチ |  |  |  |  |
| ニッパ |  |  |  |  |
| スパナ |  |  |  |  |
| ハンマー |  |  |  |  |
| 〇巻尺 |  |  |  |  |
| 防爆用安全工具 |  |  |  |  |
| 懐中電灯 |  |  |  |  |
| 「点検中」の標識板 |  |  |  |  |
| 脚立 |  |  |  |  |
| 安全帽 |  |  |  |  |
| 安全靴 |  |  |  |  |
| 安全帯 |  |  |  |  |
| 2.消火器及び簡易消火用具 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
|  | 消火器保持具（クランプ台） |  |  |  |  |
|  | キャップスパナ |  |  |  |  |
|  | 標準圧力計 |  |  |  |  |
|  | 消火薬剤回収袋 |  |  |  |  |
|  | 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |
|  | コンプレッサー |  |  |  |  |
|  | メスシリンダ |  |  |  |  |
|  | ビーカ |  |  |  |  |
| 〇 | はかり |  |  |  |  |
|  | 耐圧試験機（保護枠を含む） |  |  |  |  |
|  | ガラス容器 |  |  |  |  |
| 3.屋内消火栓設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
|  | 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
|  | 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| 〇 | ピトーゲージ |  |  |  |  |
|  | 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 4.スプリンクラー設備(共同住宅用スプリンクラー設備)※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 〇特に必要な工具 R06.01 | NO.2 |
| 機器・工具名 | 自 社 保有数 | 校正年月日 注２ | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| 5.水噴霧消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| 6.泡消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 圧力計 |  |  |  |  |
| ビーカ |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |
| 泡試料コンテナ |  |  |  |  |
| 泡試料コレクタ |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 |  |  |  |  |
| 電導率計 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験弁開閉用スパナ |  |  |  |  |
| 7.不活性ガス消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |
| 〇はかり （貯蔵薬剤量測定用） |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| 8.ハロゲン化物消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇液化ガスレベルメータ |  |  |  |  |
| 〇はかり （貯蔵薬剤量測定用） |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 減圧装置 |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| 9.粉末消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇はかり （消火薬剤重量測定用） |  |  |  |  |
| 専用スパナ |  |  |  |  |
| 試験用ガス |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |
| ボンベ運搬車 |  |  |  |  |
| 10.屋外消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
| 〇特に必要な工具 R06.01 NO.3 |
| 機器・工具名 | 自 社 保有数 | 校正年月日 注２ | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| 〇ピトーゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 点検用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| 11.動力消防ポンプ設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| タイヤゲージ |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |
| 〇ピトーゲージ |  |  |  |  |
| 〇点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |
| 点検用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| 12.パッケージ型消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| キャップスパナ |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |
| pH試験紙 |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |
| 〇てこ秤式測定器 |  |  |  |  |
| 〇棒状温度計 |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |
| 13.パッケージ型自動消火設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| キャップスパナ |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |
| pH試験紙 |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカ） |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |
| 〇試験用ガス容器 |  |  |  |  |
| 〇加熱試験器 |  |  |  |  |
| 14.自動火災報知設備(共同住宅用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備、共同住宅用 非常警報設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、複合型居住施設用自動火災報知設備) ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇加熱試験器 |  |  |  |  |
| 〇加煙試験器 |  |  |  |  |
| 〇マノメータ又は空気注入試験器 |  |  |  |  |
| メータリレー試験器 |  |  |  |  |
| 〇煙感知用感度試験器 |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  |  |  |  |
| 炎感知用作動試験器 |  |  |  |  |
| 外部試験器 |  |  |  |  |
| 15.ガス漏れ火災警報設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 〇加ガス試験器 |  |  |  |  |
| 〇特に必要な工具 R06.01 NO.4 |
| 機器・工具名 | 自 社 保有数 | 校正年月日 注２ | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 |
| 16.漏電火災警報器 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇漏電火災警報器試験器 |  |  |  |  |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 17.消防機関へ通報する火災報知設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 火災通報装置用試験装置 |  |  |  |  |
| 18.非常警報器具及び設備(共同住宅用非常警報設備) ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇騒音計 |  |  |  |  |
| 19.避難器具 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇トルクレンチ |  |  |  |  |
| 検糸鏡 |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |
| 20.誘導灯及び誘導標識 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 照度計 |  |  |  |  |
| 輝度計 |  |  |  |  |
| 21.消防用水 ※業務提携先で点すべて検する場合は記入不要 |
| 〇水槽用分銅付巻尺又は水量測定用器具 |  |  |  |  |
| 22.排煙設備(加圧防排煙設備) ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 〇加煙試験器 |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 23.連結散水設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 点検用消防ホース(接続金具付) |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
| 24.連結送水管(共同住宅用連結送水管) ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 回転計 |  |  |  |  |
| 消火栓弁用圧力計 |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具 |  |  |  |  |
| ピトーゲージ |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース（接続金具付） |  |  |  |  |
| ノズル |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験機 |  |  |  |  |
| ※ 配管耐圧試験の有無（どちらかに〇） 有 ・ 無 （有に〇の場合 業務依頼する事業所名 ： ） |
| 26.無線通信補助設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 接続端子プラグ |  |  |  |  |
| 27.非常電源専用受電設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| 〇特に必要な工具 R06.01 NO.5 |
| 機器・工具名 | 自 社 保有数 | 校正年月日 注２ | 賃借先 保有数 | 賃 貸 先 |
| 28.自家発電設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 検電器 |  |  |  |  |
| 模擬負荷装置 |  |  |  |  |
| 29.蓄電池設備 ※業務提携先ですべて点検する場合は記入不要 |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |
| スポイト、取びん |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |
| 30.燃料電池設備 ◎点検実績のある場合のみ、機器・工具名を記入 |
| 〇接地抵抗計 |  |  |  |  |
| 31.総合操作盤 ◎点検実績のある場合のみ、機器・工具名を記入 |
| 騒音計 |  |  |  |  |

注１　賃借先保有の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、別記様式第4号その２「消防用設備等

点検機器・工具賃貸借契約書」を添付してください。

注２　次の試験器等については、校正年月日を必ず記入してください。

| 試験器の区分 | 校正時期 | 試験器の区分 | 校正時期 |
| --- | --- | --- | --- |
| 加熱試験器・加煙試験器 | １０年 | 加ガス試験器 | ３年 |
| メータリレー試験器 | ５年 | 炎感知器用作動試験器 | １０年 |
| 煙感知器用感度試験器 | ３年 | 外部試験器 | ５年 |
| 減光フィルター | ５年 |  |  |

〇特に必要とされる工具

別記様式第4号    R06.01

| （その２） |
| --- |
| 消防用設備等点検機器・工具賃貸借契約書 甲（賃借先）の所有する下記点検機器・工具を、乙（申請者）が必要とする際、貸し付ける ことについて契約を締結する。 |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 | 備 考 |
| 年 月 日 甲（賃 借 先） 住所 会 社 名 代表者名 印 乙（申 請 者） 住所 会 社 名 代表者名 印 |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　点検機器・工具を借り受ける場合に添付してください。

３　校正年月日は必要な機器・工具のみ記入してください。別記様式４号：注２参照のこと。

別記様式第５号      R06.01

| 消防用設備等点検業務提携先一覧表 （ ※ 点検を委託する先・表示登録会員のみ ） |
| --- |
| 事業所名 | 代表者名 | 表示登録会員番号 | 所在地 | 電話番号 |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

２　業務提携先（点検を委託する先）は、秋田県の表示登録会員のみとします

表示登録会員登録更新手続受付済証明書発行申請書

年　　　月　　　日

一般社団法人　秋田県消防設備協会　様

登録番号　　０５ － １ －

所在地

事業所名

代表者名

下記の理由により、現在、消防用設備等点検済表示制度運用規程第８条第２項の規程に

基づく登録更新の手続中である旨の証明書の発行を申請します。

【　理　由　】