別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 1 消火器 |  |  |  |  |  |
| 消火器保持具（クランプ台） |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| ボンベスパナ |  |  |  |  |  |
| 標準圧力計 |  |  |  |  |  |
| 内部照明器・反射鏡 |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| 比重浮ひょう |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 2 屋内消火栓設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具又はピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
| 3 スプリンクラー設備（共同住宅用スプリンクラー設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 4 水噴霧消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |
| 5 泡消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| メスシリンダ |  |  |  |  |  |
| 泡試料コンテナ |  |  |  |  |  |
| 泡試料コレクタ |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 透明プラスチック容器 | 100ml |  |  |  |  |
| 糖度計又は電導率計 |  |  |  |  |  |
| 一斉開放弁試験用ホース等 |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 6 不活性ガス消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメーター 又ははかり |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 酸素又は二酸化炭素濃度計 |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |
| 7 ハロゲン化物消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 液化ガスレベルメーター 又ははかり |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| 酸素濃度計 |  |  |  |  |  |
| キャップ・プラグ |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 8 粉末消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| はかり |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 空気呼吸器 |  |  |  |  |  |
| キャップ･プラグ |  |  |  |  |  |
| 湿度計 |  |  |  |  |  |
| 9 屋外消火栓設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具又はピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
| 10 動力消防ポンプ設備 |  |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| 圧力計及び圧力計用管路媒介金具又はピトーゲージ |  |  |  |  |  |
| 点検用消防ホース・ノズル |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 11パッケージ型消火設備 |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ | 比重計付 |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 | 液面計 |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| 12 パッケージ型自動消火設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧・電流計 |  |  |  |  |  |
| キャップスパナ |  |  |  |  |  |
| 吸入ポンプ |  |  |  |  |  |
| ＰＨ試験紙 |  |  |  |  |  |
| 透明容器（ビーカー） |  |  |  |  |  |
| てこ秤式測定器 |  |  |  |  |  |
| 棒状温度計 |  |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 計量器 |  |  |  |  |  |
| 試験用ガス容器 |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 13 自動火災報知設備（共同住宅用自動火災報知設備、特定小規模施設用自動火災報知設備、 複合型居住施設用自動火災報知設備、住戸用自動火災報知設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 加熱試験器 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| マノメーター又は空気注入試験器（テストポンプ） |  |  |  |  |  |
| メータリレー試験器 |  |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 減光フィルター |  |  |  |  |  |
| 14ガス漏れ火災警報設備 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 加ガス試験器 |  |  |  |  |  |
| 15 漏電火災警報器 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 漏電火災警報器試験器 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |

注１ この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２ 業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 16消防機関へ通報する火災通報装置 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 火災通報装置用試験装置 | 簡易交換機 |  |  |  |  |
| 17 非常警報器具（共同住宅用非常警報設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| インピーダンスメータ |  |  |  |  |  |
| 18 避難器具 |  |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |
| ノギス |  |  |  |  |  |
| 19 誘導灯および誘導標識 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 照度計 |  |  |  |  |  |
| 騒音計 |  |  |  |  |  |
| 20 消防用水 |  |  |  |  |  |
| 水槽用分銅付巻尺 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 21 排煙設備(加圧防排煙設備) |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |  |
| 熱線風速計 |  |  |  |  |  |
| 加煙試験器 |  |  |  |  |  |
| 煙感知器用感度試験器 |  |  |  |  |  |
| 回転計 |  |  |  |  |  |
| 22 連結散水設備 |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| 23 連結送水管（共同住宅用連結送水管） |  |  |  |  |  |
| 送水口接続金具 |  |  |  |  |  |
| 消防用ホース耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
| 配管耐圧試験機 |  |  |  |  |  |
| 24非常コンセント設備（共同住宅用非常コンセント設備） |  |  |  |  |  |
| 交流電圧計 |  |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |  |
| 検相器 |  |  |  |  |  |
| 25無線通信補助設備 |  |  |  |  |  |
| 試験用無線機 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 26非常電源（非常電源専用受電設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 125Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 1000Ｖ |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| クランプメーター |  |  |  |  |  |
| 検電器 | 低圧用 |  |  |  |  |
| 検電器 | 高圧用 |  |  |  |  |
| 27非常電源（自家発電設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計（低圧用） | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計（高圧用) | 1000Ｖ |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 検電器 | 低圧用 |  |  |  |  |
| 検電器 | 高圧用 |  |  |  |  |
| 28非常電源（蓄電池設備） |  |  |  |  |  |
| 直流電流計 |  |  |  |  |  |
| 直流電圧計 |  |  |  |  |  |
| 比重計 |  |  |  |  |  |
| トルクレンチ |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。

別記様式第４号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（その１）

| 消 防 用 設 備 等 点 検 機 器 ・ 工 具 保 有 一 覧 表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 機器・工具名 | 仕 様 | 校正年月日 （必要なもののみ） | 自 社 保有数 | 賃借先 保有数 | 賃 借 先 （業務提携先に限る） |
| 29非常電源（燃料電池設備） |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計（低圧用） | 500Ｖ |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計（高圧用) | 1000Ｖ |  |  |  |  |
| 接地抵抗計 |  |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |
| 電圧計・電流計 |  |  |  |  |  |
| 検電器 | 低圧用 |  |  |  |  |
| 検電器 | 高圧用 |  |  |  |  |
| ストップウォッチ |  |  |  |  |  |
| 温度計 |  |  |  |  |  |
| 30総合操作盤 |  |  |  |  |  |
| 絶縁抵抗計 | 250Ｖ |  |  |  |  |
| 回路計 |  |  |  |  |  |

注１　この用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とします。

注２　業務提携先の消防用設備等点検機器・工具を借り受ける場合は、賃貸借契約を証明できる書類（別記様式第４号（その2））

を添付してください。